АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕ-ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2019 г.                                                                                № 24

ст-ца Алексее-Тенгинская

О создании, в целях пожаротушения, условий

для забора воды в  любое время года  из источников

наружного водоснабжения, расположенных на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 «Об        общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения  Тбилисского района,  руководствуясь  статьей 31 устава Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Алексее-Тенгинского сельского поселения  Тбилисского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственному за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района обеспечить выполнение Правил учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения,  расположенных в сельских населенных пунктах и на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Эксперту администрации Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Алексее-Тенгинского  сельского поселения Тбилисского района.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского района        				М. В. Епишов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского  района

от _____________________, №_____

«О создании в целях пожаротушения условий для забора воды в

любое время года  из источников наружного водоснабжения,

расположенных на территории  Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района»

Проект составлен и внесен:

Экспертом администрации

Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского района 			 		Е.Н. Ковалева

Проект согласован:

Глава Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского района 			 		М. В. Епишов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского района

от __________________ № ____

Правила

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на

территории населенных пунктов Алексее-Тенгинского сельского

поселения  Тбилисского района

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Алексее-Тенгинского сельского поселения  Тбилисского района (далее – Правила) действуют на всей территории Алексее-Тенгинского  сельского поселения  Тбилисского района и обязательны для исполнения организациями,  находящимися в населённых пунктах, а также всеми собственниками, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИНПВ несёт собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.5. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.6. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы, обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Собственники, имеющие ИНПВ, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- работоспособность.

2.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

2.6. С целью учета всех водоисточников,  которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация Алексее-Тенгинского  сельского поселения Тбилисского района  совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории Алексее-Тенгинского  сельского поселения Тбилисского района.

2.7. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории Алексее-Тенгинского  сельского поселения Тбилисского района, с соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны в течение 30 дней после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 2 месяца;

-  проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в месяц;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены гидранты;

- проверить наличие теплоизоляции гидранта;

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок

для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды

пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Глава  Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского района        				М. В. Епишов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского района

от __________________ № ____

АКТ

проверки пожарных водоемов

«       ____________ 20__ г.                                    ______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы ___________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель Администрации Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района

___________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных водоемов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | местоположение | указатель | подъезд | площадка (пирс) | заполнение водой | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы ____________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района             									_____________________

(подпись, расшифровка)

Глава  Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского района        				М. В. Епишов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского района

от __________________ № ____

АКТ

проверки пожарных гидрантов

«___»____________20__ г.                                          _______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы ____________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель Администрации Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района

___________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных гидрантов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | местоположение | указа-тель | подъезд | площадка (пирс) | работо-способность | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы ____________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района             									_____________________

(подпись, расшифровка)

Глава  Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского района        				М. В. Епишов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского района

от __________________ № ____

СОГЛАСОВАНО:                                                УТВЕРЖДАЮ:

Начальник филиала ГКУ  КК                            Глава Алексее-Тенгинского

сельского

Управления ПБ, ЧС и ГО, ПЧ-20                       поселения Тбилисского района

______________________________               __________________________

(подпись, расшифровка)                                                                         (подпись, расшифровка)

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского района

| № п/п | Месторасположение ИНПВ | Собственник | Состояние (рабочий/нерабочий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные водоемы |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |
| Пожарные гидранты |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |

Глава  Алексее-Тенгинского сельского

поселения Тбилисского района        				М. В. Епишов